## Feuille 1
N° | Système | Sous-Système | Phase de vie | Fonction | Mots-clés | Paramètre | Déviation | Cause | Conséquence | Moyen de détection | Moyen d'action
1 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | milieu confiné | détérioration du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
2 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | milieu confiné | détérioration du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
3 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | canicule | détérioration du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
4 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | canicule | détérioration du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
5 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | bouchon | détérioration du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
6 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | bouchon | détérioration du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
7 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | ventilation inversé | détérioration du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
8 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | ventilation inversé | détérioration du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
9 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | cargaison à haut PC | détérioration du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
10 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | cargaison à haut PC | détérioration du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
11 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | sprinklage | protection du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
12 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | sprinklage | protection du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
13 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | évacuation des fumées | protection du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
14 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | évacuation des fumées | protection du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
15 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | milieu ouvert | protection du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
16 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | milieu ouvert | protection du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
17 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | grand froid | protection du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
18 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | grand froid | protection du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
19 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | véhicule isolé | protection du tunnel | sonde thermique | alarme au PC
20 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | véhicule isolé | protection du tunnel | sonde thermique | vérification périodique
21 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | milieu confiné | plus de morts | sonde thermique | alarme au PC
22 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | milieu confiné | plus de morts | sonde thermique | vérification périodique
23 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | canicule | plus de morts | sonde thermique | alarme au PC
24 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | canicule | plus de morts | sonde thermique | vérification périodique
25 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | bouchon | plus de morts | sonde thermique | alarme au PC
26 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | bouchon | plus de morts | sonde thermique | vérification périodique
27 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | ventilation inversé | plus de morts | sonde thermique | alarme au PC
28 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | ventilation inversé | plus de morts | sonde thermique | vérification périodique
29 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | cargaison à haut PC | plus de morts | sonde thermique | alarme au PC
30 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | température | température élevée | cargaison à haut PC | plus de morts | sonde thermique | vérification périodique
31 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | sprinklage | moins de morts | sonde thermique | alarme au PC
32 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | sprinklage | moins de morts | sonde thermique | vérification périodique
33 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | évacuation des fumées | moins de morts | sonde thermique | alarme au PC
34 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | évacuation des fumées | moins de morts | sonde thermique | vérification périodique
35 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | milieu ouvert | moins de morts | sonde thermique | alarme au PC
36 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | milieu ouvert | moins de morts | sonde thermique | vérification périodique
37 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | grand froid | moins de morts | sonde thermique | alarme au PC
38 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | grand froid | moins de morts | sonde thermique | vérification périodique
39 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | véhicule isolé | moins de morts | sonde thermique | alarme au PC
40 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | température | température diminuée | véhicule isolé | moins de morts | sonde thermique | vérification périodique
41 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | vitesse | vitesse trop élevée | excèse de confiance | accident de la route | caméras | radars
42 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | distance de sécurité | vitesse trop élevée | excède de confiance | accident de la route | caméras | signaux lumineux sur les parois du tunnel
43 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | vitesse | vitesse trop élevée | alcoolisation | accident de la route | caméras | radars
44 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | vitesse | vitesse trop élevée | drogues | accident de la route | radars | tests salivaires
45 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | distance de sécurtié | vitesse trop élevée | alcool | accident de la route | caméras | signaux lumineux sur les parois du tunnel
46 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | moins de | distance de sécurité | vitesse trop élevée | drogue | accident de la route | caméras | signaux lumineux sur les parois du tunnel
47 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | vitesse | vitesse trop élevée | alcool | accident de la route | radars | tests alcoolémie
48 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | vitesse | vitesse trop élevée | alcool | somnolence au volant | caméras | tests alcoolémie
49 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | après | contamination | air du tunnel contaminé | accident | contamination des usager | capteurs | masques FFP3
50 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | après | contamination | air du tunnel contaminé | fuite d'un réservoir | contamination des usagers | capteurs | masques FFP3
51 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | après | contamination | air du tunnel contaminé | fuite d'un réservoir | contamination des usagers | capteurs | sas de décontamination (stérilisé)
52 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | après | contamination | air du tunnel contaminé | accident | contamination des usagers | capteurs | sas de décontamination (stérilisé)
53 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | autre que | moyen d'extinction | changement du moyen d'extinction | autre camion suite à une panne du premier | feu éteind moins rapidement | vérification quotidienne | maintenance préventive
54 | tunnel | sapeur-pompier | utilisation | lutter contre les incendies | autre que | tenues de protection classique | pompier mieux protégés | analyse insuffisante | feu éteind plus rapidement | sonde thermique | dotation de matériel adapté
55 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | plus de | concentration en CO2 | air non respirable | feu de véhicule | asphixye | capteurs | aération plus puissante
56 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | plus de | concentration en CO2 | air non respirable | feu de véhicule | asphixye | capteurs | sas presurisé
57 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des Pl | surcharge des PL | société de consommation | accident | caméras | vérification du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
58 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des PL | surcharge des PL | société de consommation | crevaison | caméras | vérification du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
59 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des PL | surcharge des PL | pression des employeurs | accident | caméras | vérification du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
60 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des PL | surcharge des PL | pression des employeurs | crevaison | caméras | vérification du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
61 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des PL | surcharge des PL | société de consommation | accident | caméras | vérification du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
62 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | plus de | chargement des PL | surcharge des PL | société de consommation | crevaison | caméras | vérificaction du chargement conforme au PTAC avant d'entrer dans le tunnel
63 | tunnel | éclairage | utilisation | augmentation de la visibilité | moins de | lumière | visibilité réduite | problème d'électricité | accident | caméras | groupe électrogène
64 | tunnel | éclairage | utilisation | augmentation de la visibilité | moins de | lumière | visibilité réduite | lumière cassée | accident | caméras | maintenance régulière
65 | tunnel | éclairage | utilisation | augmentation de la visibilité | moins de | lumière | visibilité réduite | problème d'électricité | accident | voyant sur le tableau de bord du régulateur | groupe électrogène
66 | tunnel | éclairage | utilisation | augmentation de la visibilité | moins de | lumière | visibilité réduite | lumière cassée | accident | voyant sur le tableau de bord du régulateur | maintenance régulière
67 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | problème d'électricité | bouchons | caméras | groupe électrogène
68 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | lumière cassée | bouchons | caméras | maintenance régulière
69 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | visibilité réduite | lumière cassée | accident | luxmètre | maintenance régulière
70 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | visibilité réduite | lumière cassée | accident | luxmètre | maintenance régulière
71 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | problème d'électricité | bouchons | luxmètre | groupe électrogène
72 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | lumière cassée | bouchons | luxmètre | maintenance régulière
73 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | problème d'électricité | bouchons | voyant sur le tableau de bord du régulateur | groupe électrogène
74 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | moins de | lumière | vitesse réduite | lumière cassée | bouchons | voyant sur le tableau de bord du régulateur | maintenance régulière
75 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | avant | refroidissement avec lances des SP | température élevée | milieu confiné | tunnel innaccessible | sonde thermique | mise en place des sprinklers
76 | tunnel | air | utilisation | maintenir la vie | avant | refroidissment avec lances des SP | température élevée | milieu confiné | tunnel innaccessible | sonde thermique | activation de l'aération du tunnel
77 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | barrière ouverte | bouchons | caméras | péage toujours actif
78 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | barrière ouverte | non respect des distances de sécurité | caméras | péage toujours actif
79 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | pas de régulateur | bouchons | caméras | avoir une permanence au poste de régulation
80 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | pas de régulateur | non respect des distances de sécurité | caméras | avoir une permanence au poste de régulation
81 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | barrière ouverte | accident | caméras | péage toujours actif
82 | tunnel | véhicules | utilisation | transport de personnes | trop de | monde | ralentissement | pas de régulateur | accident | caméras | avoir une permanence au poste de régulation
83 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | détection incendie HS | plus de mort | signalement visuel du défaut | vérification régulière du système
84 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | détection incendie HS | feux plus virulent | signalement visuel du défaut | vérification régulière du système
85 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | détection incendie HS | dégat structure | signalement visuel du défaut | vérification régulière du système
86 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | panne véhicule de secours | plus de mort | essai des véhicules à chaque prise de garde | entretien régulier
87 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | panne véhicule de secours | feux plus virulent | essai des véhicules à chaque prise de garde | entretien régulier
88 | tunnel | service de secours | utilisation | porter secrours | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | panne véhicule de secours | dégat structure | essai des véhicules à chaque prise de garde | entretien régulier
89 | tunnel | service de secours | utilisation | porter secrours | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | plus de mort | signalement visuel du départ des secours | vérification régulière de la bonne communication inter-service
90 | tunnel | service de secours | utilisation | porter secrours | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | plus de mort | signalement visuel du départ des secours | formation des employés à donner l'alerte
91 | tunnel | service de secours | utilisation | porter secrours | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | dégat structure | signalement visuel du départ des secours | vérification régulière de la bonne communication inter-service
92 | tunnel | service de secours | utilisation | porter secrours | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | dégat structure | signalement visuel du départ des secours | formation des employés à donner l'alerte
93 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | feux plus virulent | signalement visuel du départ des secours | vérification régulière de la bonne communication inter-service
94 | tunnel | service de secours | utilisation | lutter contre les incendies | plus tard | déclenchement des pompiers | arrivée plus tard des pompiers | défaut alerte | feux plus virulent | signalement visuel du départ des secours | formation des employés à donner l'alerte
95 | tunnel | chaussée du tunnel | utilisation | circulation des véhicules | après | extinction du feu | présence de l'eau dans le tunnel | incendie survenue dans le tunnel | innondation | echelle pluviométrique | prévsion d'un système d'évacuation des eaux
96 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | bande d'arrêt d'urgence | tunnel trop étroit | non prévu dans les plans de construction | accident | ingénieur / inspecteur | signalement à l'entrée du tunnel
97 | tunnel | poids lourds | utilisation | transport de marchandises | pas de | bande d'arrêt d'urgence | tunnel trop étroit | non prévu dans les plans de construction | bouchons | ingénieur / inspecteur | signalement à l'entrée du tunnel
98 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | accident | voyant sur le tableau de bord | maintenance régulière
99 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | accident | alarme | maintenace régulière
100 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | accident | alerte de l'agent de vérification | maintenance régulière
101 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | bouchons | voyant sur le tableau de bord | maintenance régulière
102 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | bouchons | alarme | maintenace régulière
103 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | mauvaise manipulation de l'agent | bouchons | alerte de l'agent de vérification | maintenance régulière
104 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de la ventilation | accident | voyant sur le tableau de bord | maintenance régulière
105 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de ventilation | accident | alarme | maintenace régulière
106 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de la ventilation | accident | alerte de l'agent de vérification | maintenance régulière
107 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de la ventilation | bouchons | voyant sur le tableau de bord | maintenance régulière
108 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de la ventilation | bouchons | alarme | maintenace régulière
109 | tunnel | poids lourds | utilisation | transports de marchandises | pas de | ventilation | air non évacué/renouvellé (si présence de fumées, pas de visibilité) | panne de la ventilation | bouchons | alerte de l'agent de vérification | maintenance régulière
110 | tunnel | péages | utilisation | réguler la circulation | après | fermeture des péages | péages fermés | accident dans le tunnel | embouteillages | signalisation des péages fermés | retour à la normale efficace
111 | tunnel | péages | maintenance | réguler la circulation | après | fermeture de péages | péages hors service | dysfonctionnement des appareils | embouteillages | signalisation des péages fermés | maintenance plus efficace
112 | tunnel | péages | maintenance | réguler la circulation | après | fermeture des péages | péages fermés | manque de personnels | embouteillages | signalisation des péages fermés | embauche de personnels
113 | tunnel | issues de secours | maintenance | évacutation des personnes présentent dans le tunnel | pas de | sortie | pas d'évacuation | issue de secours verroulées | personnes bloquées dans le tunnel | caméras | verifications par le personnel des issues de secours
114 | tunnel | issues de secours | maintenance | évacutation des personnes présentent dans le tunnel | pas de | sortie | pas d'évacuation | pas prévue dans la construction | personnes bloquées dans le tunnel | caméras | prévisions des issues de secours
115 | tunnel | issues de secours | maitenance | évacutation des personnes présentent dans le tunnel | pas de | sortie | pas d'évacuation | issues de secours désuètes | personnes bloquées dans le tunnel | caméras | vérifications par le personnel des issues de seours
116 | tunnel | issues de secours | utilisation | évacutation des personnes présentent dans le tunnel | en partie | sortie | évacutation inadaptée | issues de secours trop petite | personnes bloquées dans le tunnel | caméras | règlementation d'unité de passage pour les issues de secours en fonction du nombre de personnes pouvant être présant dans le tunnel.
117 | tunnel | véhicules | maintenance | transport de personnes | moins de | pression | pneus sous-gonflées | pression des pneus non vérifiées | eclatement des pneus | caméras | mise en place d'un système de vérification de la pression des pneus avant l'entrée dans le tunnel.
118 | tunnel | véhicules | maitnenance | transport de personnes | plus de | pression | pneus sur-gonflés | pression des pneus non vérifiées | éclatement des pneus | caméras | mise en place d'un système de vérification de la pression des pneus avant l'entrée dans le tunnel.
119 | tunnel | véhicules | maintenance | transport de personnes | plus de | pression | pneus sur-gonflés | pression des pneus non vérifiées | éclatement des pneus | caméras | installation de voyants sur le tableau de bord
120 | tunnel | véhicules | maintenance | transport de personnes | moins de | pression | pneus sous-gonflées | pression des pneus non vérifiées | éclatement des pneus | caméras | installation de voyants sur le tableau de bord
121 | tunnel | chaussée du tunnel | utilisation | circulation des véhicules | plus de | niveau d'eau | présence de l'eau dans le tunnel | intempéries | innondation | échelle pluviométrique | système d'évacuation de l'eau
122 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | absence de contrôleur | incendie | détecteur de fumées | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
123 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | trop de véhicules à controler | incendie | détecteurs de fumées | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
124 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | absence de controleur | incendie | capteur thermique | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
125 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | trop de véhicules à controler | incendie | capteur thermique | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
126 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | absence de contrôleur | explosion | capteur vélocimétrique | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
127 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | trop de véhicules à controler | explosion | capteur vélocimétrique | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
128 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | absence de contrôleur | fuite de matière dangereuse | capteur multigaz | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur
129 | tunnel | poids lourd | utilisation | transport de marchandises | pas de | contrôle de marchandises dangereuses | matière dangereuse dans les PL | trop de véhicules à controler | fuite de matière dangereuse | capteur multigaz | Mise en place d'une permanence au poste de contrôleur